**Тавільжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області**

Вул. Перемоги, 152, с. Тавільжанка, Дворічанський р-н, Харківська обл., 62731, тел. (05750) 7-34-24, e-mail: tavilzhnska@mail.ua Код ЄДРПОУ 25463801

 **Н А К А З**

 20.02.2018 № 14

**Про створення комісії**

**з перевірки стану будівель**

 З метою підтримування будівлі школи в належному стані, вчасного виявлення місць, які потребують ремонту,

 НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію з перевірки стану будівлі школи у складі:

 Голова комісії – Рибалка О.І., голова ради школи;

 Члени комісії: Ткачова Л.Г., завгосп,

 Герасименко М.Г., робітник з комплексного обслуговування

 приміщень.

2.Створеній комісії двічі на рік (у березні та жовтні 2018 року) перевірити стан будівлі школи , скласти акт за підсумками перевірки та надатим його копію до господарської групи відділу освіти, молоді ита спорту Дворічанської райдержадміністрації.

 **Директор школи Н.В.Кононенко**

З наказом ознайомлені:

 Рибалка О.І.

 Ткачова Л.Г.

 Герасименко М.Г.

**ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ**

 **«Затверджую»**

 Директор школи Н.В.Кононенко

 **АКТ**

 **Про перевірку стану будівлі школи**

 Ми, що нижче підписалися, комісія в складі голови Ковшаря С.А., членів комісії Мажуліна В.С., Чиркової О.В., Герасименка М.Г., Сірика І.Я. склали цей акт про те, що 12.04.2013 було проведено візуальне обстеження стану будівлі школи.

Під час обстеження виявлено:

1. Дах та стіни будівлі старого приміщення школи знаходяться в задовільному стані; в спортзалі в нижній частині глухої стіни помітно відставання штукатурки, причиною якої може бути волога, що проникає в фундамент.

2.В новому приміщенні школи виявлено:

* в окремих місцях протікання даху (над кабінетами географії та фізики , де помітні сліди протікання на стінах);
* тріщина в стіні, яка проходить від стелі до підлоги 2-ого поверху біля дверей в кабінети хімії та історії і, звужуючись, продовжується на першому поверсі біля кабінету української мови;
* тріщина з зовнішньої сторони, яка проходить від даху до низу через стіну кабінету фізики та української мови.

Голова комісії С.А.Ковшарь